ПЕРЕЧЕНЬ СОСТАВА И ПЕРИОДИЧНОСТИ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЬЯ

| № п-п | Состав работ | Периодичность выполнения работ <*> |
| --- | --- | --- |
| 1. Санитарно-технические работы |
| 1.1. | Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций зданий перед началом отопительного сезона | 1 раз в год |
| 1.2. | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения | По мере необходимости |
| 1.3. | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования. | По мере необходимости |
| 1.4. | Прочистка внутренней канализации до колодца на выпуске | По мере необходимости |
| 1.5. | Надзор за состоянием водопроводно-канализационной сети внутри здания | 2 раза в год |
| 1.6. | Устранение засоров и затоплений в подвальных помещениях здания | По мере необходимости |
| 1.7. | Устранение утечек и неисправностей в сети, не требующих вызова специальных бригад | По мере необходимости |
| 1.8. | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование | По мере необходимости |
| 1.9. | Проверка состояния и чистка задвижек, грязевиков, дренажей | 2 раза в год |
| 1.10. | Осмотр, обслуживание, ремонт запорной и регулирующей арматуры | 2 раза в год |
| 1.11. | Промывка и гидравлическое испытание систем отопления | 1 раз в год |
| 2. Работы по ремонту электросетей и электрооборудования |
| 2.1. | Проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды) | 1 раз в квартал |
| 2.2. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления проводов | 1 раз в три года |
| 2.3. | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения | По мере необходимости |
| 3. Сварочные работы |
| 3.1. | Проведение ежегодных осмотров инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона в целях выявления течи сварочных швов | 1 раз в год |
| 4. Кровельные работы |
| 4.1. | Проведение осмотров в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды) | 2 раза в год |
| 4.2. | Осмотры конструктивных элементов кровли после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения | По мере необходимости |
| 4.3. | Приведение в порядок чердачных помещений от мусора. Закрытие чердачных люков. Проверка исправности слуховых окон | 1 раз в год |
| 5. Плотничные работы |
| 5.1. | Проведение осмотров деревянных конструкций в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды) | 2 раза в год |
| 5.2. | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения | По мере необходимости |
| 5.3. | Снятие пружин на входных дверях. Утепление оконных проемов в местах общего пользования | 1 раз в год |
| 5.4. | Укрепление домовых знаков | По мере необходимости |
| 6. Ремонтно-строительные работы |
| 6.1. | Проведение осмотров мест общего пользования, его конструктивных элементов в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды) | 2 раза в год |
| 6.2. | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостков и входов в подвалы. Устранение неисправностей кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции | По мере необходимости |
| 6.3. | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения | По мере необходимости |
| 7. Работы по уборке территорий домовладений и МОП |
|  | Холодный период |  |
| 7.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| 7.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада |
| 7.3. | Посыпка территории песком | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 7.4. | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |
| 7.5. | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |
| 7.6. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 7.7. | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| 7.8. | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |
|  | Теплый период |  |
| 7.9. | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки |
| 7.10. | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз вдвое суток (50% территории) |
| 7.11. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 7.12. | Уборка газонов | 1 раз в сутки |
| 7.13. | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| 7.14. | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в сутки |
|  | Уборка лестничных клеток |  |
| 7.16. | Уборка лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю |
| _7.17 | Уборка лифтовых кабин | 2 раза в неделю |
| -7.18 | Мытье лестничных площадок и маршей , полов в кабинах лифта с периодической сменой воды или моющего раствора | 2 раз в месяц |
|  | Вывоз мусора |  |
| -7.19 | Вывоз мусора с контейнерных площадок | Ежедневно |
| -7.20 | Вывоз крупногабаритного мусора | 2 раза в неделю |
| 8. Прочие работы |
| 8.1. | Приведение в порядок подвальных помещений от случайного мусора. Погрузка крупногабаритного мусора, металлолома, вторичного сырья | По мере необходимости |
| 8.2. | Удаление с крыш снега и наледи | По мере необходимости |
| 8.3. | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев | 1 раз в год |
| 8.4. | Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями | В теплый период |
| 8.5. | Проведение осмотров мест общего пользования, его конструктивных элементов, состояния облицовки и штукатурки, окрашенных поверхностей мест общего пользования и фасадов в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды) | 2 раза в год |
| 8.6. | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения | По мере необходимости |
| 8.7. | Проведение дератизации в местах общего пользования,( подвалах) | 2 раза в год |